Lugupeetud kinnistuomanik

Kinnistu ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumiseks vajalikud tegevused on alljärgnevad:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nr.** | **Liituja tegevused** |  | **AS Kuressaare veevärk tegevused** |
| 1. | Tehniliste tingimuste taotlus |  |  |
|  | Lisatud tehniliste tingimuste taotluse vorm |  |  |
| 2. |  |  | Tehniliste tingimuste väljastamine |
| 3. | Liitumisprojekti tellimine, valmis projekti esitamine kooskõlastamiseks |  |  |
| 4. |  |  | Liitumisprojekti kooskõlastamine |
| 5. | Torustike väljaehitamine vastavalt kooskõlastatud liitumisprojektile |  |  |
| 6. |  |  | Uue liitumisühenduse vastu võtmine |
| 7. | Teostusjoonise esitamine |  |  |
| 8. | Teenuslepingu sõlmimine |  | Teenuslepingu sõlmimine |
| 9. | Teenuste tarbimise alustamine |  |  |

Info leitav ka meie kodulehelt <https://www.saarevesi.ee/page/23>

Ajagraafikust, kõik eeltööd (tehniliste tingimuste taotlus, projekt, ehitustööd) on võimalik ära teha juba praegu. Reaalse tarbimisega on võimalik alustada hiljemalt 01.04.26, mis on Mändjala veemajandusprojekti ehitustööde valmimise lõpptähtaeg. Juhul kui tööd saavad valmis varem, siis anname sellest jooksvalt teada ning teenuse kasutamine saab alata ka varem.

Meeldivale koostööle lootes

Martin Haug  
AS Kuressaare Veevärk